Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

Проектирование испытательных лабораторий

Направление подготовки: 29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий

Профиль подготовки: Экспертиза и товароведение изделий текстильной и легкой промышленности

1. Цели освоения дисциплины:

- использовать нормативные документы, устанавливающие требования к испытательным лабораториям, испытательному оборудованию, условиям труда и безопасности в лабораториях;

- выбирать приборы и методы проведения испытаний сырья, готовых  текстильных  и швейных изделий;

- знать требования по размещению испытательного оборудования в лаборатории с целью организации рабочего места и выполнения требований безопасности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения

ПК-6 Знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного оборудования

ПК-13 Умение применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, изделий и технологических процессов

3. Содержание дисциплины

| № п/п | Разделы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Основные задачи и функции испытательных лабораторий текстильных материалов. |
| 2 | Порядок выполнения проекта лаборатории. Выбор оборудования. |
| 3 | Помещения лабораторий, их планировка, требования к ним, расстановка в них оборудования. |
| 4 | Аккредитация испытательных лабораторий. Техника безопасности в испытательных лабораториях. |