# Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

# «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки: «Промышленная теплоэнергетика»

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции | Содержание компетенции |
| --- | --- |
| ПК-4 | обладать способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата |
| ПК-8 | обладать готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования |

2. Содержание дисциплины:

Семестр №7

| №п/п | Разделы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Введение в предмет |
| 2 | Классификация систем вентиляции |
| 3 | Классификация систем кондиционирования. Центральная система кондиционирования |
| 4 | Другие виды систем кондиционирования |
| 5 | Системы гидравлического отопления |

Семестр №8

| №п/п | Разделы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Термическое сопротивление. Инфильтрация воздуха. |
| 2 | Тепловой баланс |
| 3 | Расход воздуха. Выбор центрального кондиционера. |
| 4 | Камера орошения |
| 5 | Воздухонагреватель |
| 6 | Распределение воздуха по расчетному помещению. Выбор схемы обвязки воздуховодами |
| 7 | Расчет диаметров сечения воздуховодов и потерь давления по участкам |
| 8 | Коэффициент местного сопротивления |
| 9 | Вентилятор |

3. Форма контроля

Семестр №7 – Экзамен

Семестр №8 – Экзамен, курсовой проект