## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | МВЧ WSR 2019
Сроки проведения |  | 22-26 апреля 2019
Место проведения |  | Москва
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Промавтоматика (19 Industrial control)
Главный эксперт |  | Зорькина Екатерина Павловна
Заместитель Главного эксперта |  | Новиков Максим Сергеевич
Технический эксперт |  | Муравьев Михаил Анатольевич
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 8
Количество конкурсантов (команд) |  | 5
Количество рабочих мест |  | 5
Общая площадь застройки компетенции |  | 20*17 метров (340 м.кв.)
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ )
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная цена, руб | Примерная стоимость всего, руб
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, на каждое рабочее место сетевой фильтр на 4 гензда P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 | шт | 1 | 5 |  | колледж
2 | Программатор в сборе с монитором, клавиатурой, мышью | не ниже Intel core i7, Windows 7/8 16Gb ОЗУ,1 Tb жесткий диск с предустановленным ПО для программирования | шт | 1 | 5 |  | колледж
3 | Программное обеспечение, Festo FluidSim, SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V14 TIA PORTAL , SIMATIC WINCC ADVANCED V14 TIA PORTAL, SINAMICS Startdrive V14 TIA PORTAL пакет опций для SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL, STEP 7 Safety Advanced V14 TIA PORTAL Option Package for SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL Logo Soft Comfort v8.0, кабели для соединения с ПК |  |  | 1 | 5 |  | колледж
4 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 5 |  | колледж
5 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 |  | колледж
6 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 |  | колледж
7 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 |  | колледж
8 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 5 |  | колледж
9 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 |  | Организаторы
10 | Таблички участников | фото, имя, флаг, логотип, название организации. Должны быть читаемы и размещены на каждом рабочем месте участника | шт | 1 | 5 |  | Организаторы
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | SIMATIC S7‐1500F, CPU 1516F‐3 PN/DP, ЦПУ с объемом памяти 1,5 MB FOR PROGRAM AND 5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE, PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE, ETHERNET, 3. INTERFACE, PROFIBUS, 10 NS BIT‐PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY | Siemens 6ES7516‐3FN00‐0AB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
2 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A блок питания для S7‐1500 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/8 A DC | Siemens 6EP1333‐4BA00 | шт | 1 | 5 |  | колледж
3 | SIMATIC S7‐1500,Цифровой модуль ввода DI32 X DC24V, 32 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05... 20MS; INPUT TYPE 3 (IEC 61131); DIAGNOSIS, PROCESSALARMS | Siemens 6ES7521‐1BL00‐0AB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
4 | SIMATIC S7‐1500, Цифровой модуль вывода DQ 32 X 24VDC/0.5A; 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP; DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE | Siemens 6ES7522‐1BL00‐0AB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
5 | SIMATIC S7‐1500, Аналоговый модуль ввода AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8; COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V; DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL | Siemens 6ES7531‐7KF00‐0AB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
6 | SIMATIC S7‐1500,Аналоговый модуль вывода AQ 4 X U/I ST; 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 4 CHANNELS IN GROUPS OF 4; DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL | Siemens 6ES7532‐5HD00‐0AB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
7 | SIMATIC S7‐1500, монтажная панель 482 MM (APPR. 19 INCH) INCL. GROUNDING ELEMENT, INTEGRATED DIN RAIL FOR MOUNTING OF SMALL COMPONENTS SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS | Siemens 6ES7590‐1AE80‐0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
8 | SIMATIC S7‐1500, передний коннектор SCREW‐TYPE, 40PIN, FOR 35MM WIDE MODULES, INCL. 4 JUMPERS, AND CABLE STRAP | Siemens 6ES7592‐1AM00‐0XB0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
9 | SIMATIC S7, карта памяти FOR S7‐1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE | Siemens 6ES7954‐8LF02‐0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
10 | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, Панель оператора, TOUCHBEDIENUNG, 15" WIDESCREEN‐TFTDISPLAY, 16 MIO FARBEN, PROFINET SCHNITTSTELLE, MPI/PROFIBUS DP SCHNITTSTELLE, 24 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, WINDOWS CE 6.0, PROJEKTIERBAR AB WINCC COMFORT V11 SP2, с КРЕПЛЕНИЕМ | Siemens 6AV2124‐0QC02‐0AX0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
11 | SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP Провод RJ45/RJ45, CAT 6A, GEKREUZTE TP LEITUNG 4X2, KONFEKTIONIERT MIT 2 RJ45 STECKERN, LAENGE 6M | Siemens 6XV1870‐3RH60 | м | 60 | 300 |  | колледж
12 | C‐PLUG WECHSELMEDIUM ZUM EINFACHEN TAUSCH D. GERAETE I. FEHLERFALL ZUR AUFNAHME V. KONFIGURATIONS‐ BZW. PROJEKTIERUNGS‐ UND ANWENDUNGSDATEN, EINSETZBAR IN SIMATIC NET PRODUKTEN MIT C‐PLUG STECKPLATZ | Siemens 6GK1900‐0AB00 | шт | 1 | 5 |  | колледж
13 | SCALANCE X208, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LED‐DIAGNOSE, FEHLERMELDE‐ KONTAKT MIT SET‐TASTER, REDUNDANTE SPANNUNGSVERSORGUNG, PROFINET‐IO DEVICE, NETZWERK‐ MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANZ MANAGER, INKL. ELECTRONIC HB AUF CD, C‐PLUG OPTIONAL | Siemens 6GK5208‐0BA10‐2AA3 | шт | 1 | 5 |  | колледж
14 | SIMATIC ET 200SP, PROFINET INTERFACE MODULE ET 200SP IM155‐6PN HIGH FEATURE MAX. 64 PERIPHERY MODULES, 0.25 MS ISOCHRONOUS MODE MULTI HOT SWAP, INCL. SERVERMODUL | Siemens 6ES7155‐6AU00‐0CN0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
15 | SIMATIC ET 200SP, Цифровой модуль ввода, DI 8X 24VDC HIGH FEATURE FITS TO BU‐TYPE A0, COLOR CODE CC01, CHANNEL DIAGNOSIS | Siemens 6ES7131‐6BF00‐0CA0 | шт | 2 | 10 |  | колледж
16 | SIMATIC ET 200SP, Цифровой модуль вывода, DQ 8X24VDC/0,5A HIGH FEATURE FITS TO BUTYPE A0, COLOR CODE CC02, CHANNEL DIAGNOSIS | Siemens 6ES7132‐6BF00‐0CA0 | шт | 2 | 10 |  | колледж
17 | SIMATIC ET 200SP, CM 4 X IO‐LINK ST Модуль связи IO‐LINK MASTER V1.1 | Siemens 6ES7137‐6BD00‐0BA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
18 | SIMATIC BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 SOCKETS FOR PROFINET | Siemens 6ES7193‐6AR00‐0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
19 | SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15‐P16+A0+2D, BU‐TYPE A0, PUSH‐IN TERMINALS, W/O AUXTERMINALS, NEW LOADGROUP, WXH: 15MMX117MM | Siemens 6ES7193‐6BP00‐0DA0 | шт | 5 | 25 |  | колледж
20 | SIMATIC ET 200SP, Аналоговый модуль ввода, AI 2 X U/I 2‐,4‐WIRE HIGH SPEED FITS TO BU‐TYPE A0, A1, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 16BIT, +/‐0,3% | Siemens 6ES7134‐6HB00‐0DA1 | шт | 2 | 10 |  | колледж
21 | SIMATIC ET 200SP, Аналоговый модуль вывода, AQ 2 X U/I HIGH SPEED, FITS TO BU‐TYPE A0, A1, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 16BIT, +/‐0,3% | Siemens 6ES7135‐6HB00‐0DA1 | шт | 1 | 5 |  | колледж
22 | SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15‐P16+A0+2D, BU‐TYPE A0, PUSH‐IN TERMINALS, W/O AUXTERMINALS, NEW LOADGROUP, WXH: 15MMX117MM | Siemens 6ES7193‐6BP00‐0DA0 | шт | 3 | 15 |  | колледж
23 | SIMATIC ET 200SP, 10 Маркировочные таблички COLOR CODE CC03, FOR PERIPHERY MODULES, MODULE SPECIFIC, FOR 16 PUSH‐IN TERMINALS | Siemens 6ES7193‐6CP03‐2MA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
24 | SIMATIC ET 200SP, 5 SHIELDING TERMINALS AND 5 SHIELDING PLATES, FOR DIRECT CONNECTION | Siemens 6ES7193‐6SC00‐1AM0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
25 | SINAMICS G120 Блок управления CU250S‐2 PN INTEGRIERT PROFINET SUPPORT OF VECTOR CONTROL, EASY POSITIONING EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F‐DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F‐DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED STO, SBC, SS1 FURTHER SAFETY FUNCTIONS VIA EXTENDED SAFETY LICENSE ENCODER: D‐CLIQ + HTL/TTL/SSI, RESOLVER/HTL VIA TERMINAL PROTECTION IP20 USB‐ AND SD/MMC‐INTERFACE | Siemens 6SL3246‐0BA22‐1FA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
26 | SINAMICS G120 SHIELD CONNECTION KIT 4 INCLUDES SCREENING PLATE AND FIXING ELEMENTS FOR CONTROL UNITS CU250S‐2 VARIANT: USS, CAN, DP, PN | Siemens 6SL3264‐1EA00‐0LA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
27 | SINAMICS G120 Панель оператора IOP OPTIONAL OPERATOR PANEL FOR SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D, G120C, S110, ET200S FC, ET200PRO FC | Siemens 6SL3255‐0AA00‐4JA1 | шт | 1 | 5 |  | колледж
28 | SINAMICS G120 Блок питания PM240‐2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200‐240V +10/‐10% 47‐63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP ‐10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP ‐10 TO +40 DEG C 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR FIRMWARE‐ VERSION V4.6 | Siemens 6SL3210‐1PB13‐8UL0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
29 | SINAMICS G120 Переходник PC‐CONVERTER‐CONNECTION‐KIT‐2 3M USB‐CABLE FOR CONTROL UNITS CU230P‐2, CU240B‐2, CU240E‐2, CU250S‐2, G110M AND SINAMICS G120C | Siemens 6SL3255‐0AA00‐2CA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
30 | SINAMICS SD Карта памяти 512 MB EMPTY | Siemens 6SL3054‐4AG00‐2AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
31 | SINAMICS Лицензия SAFETY INTEGRATED EXTENDED FUNCTIONS FOR MEMORY CARD | Siemens 6SL3074‐0AA10‐0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
32 | SINAMICS G120 Лицензия на расширенные функции EXTENDED FUNCTIONS FOR MEMORY CARD OF CU250S‐2 VECTOR FOR FUNCTIONALITY: EPOS | Siemens 6SL3074‐7AA04‐0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
33 | Контактор | 3RT2015‐1BB42‐0CC0 | шт | 2 | 10 |  | колледж
34 | IO‐Link модуль для контактора direct starter | Siemens 3RA2711‐1AA00 | шт | 2 | 10 |  | колледж
35 | Кнопочный пост | Siemens 3SB3806-0AA3 | шт | 2 | 10 |  | колледж
36 | Переключатель | Siemens 3SU1100-2BF60-1BA0 | шт | 4 | 20 |  | колледж
37 | Индикаторная лампа | Siemens 3SU1100-6AA30-3AA30 | шт | 4 | 20 |  | колледж
38 | Инструмент для зачистки кабеля | Siemens 6GK1901‐1GA00 | шт | 1 | 5 |  | колледж
39 | Контактор 3 NO + 2NO+2NC ‐ 24VDC | Siemens 3RT2015‐1FB44‐3MA0 | шт | 2 | 10 |  | колледж
40 | Реле безопасности SIRIUS | Siemens 3SK1111‐2AB30 | шт | 2 | 10 |  | колледж
41 | Шкаф управления В800хШ600хГ300 |  | шт | 1 | 5 |  | университет
42 | Шкаф управления В700хШ600хГ250 |  | шт | 1 | 5 |  | университет |  |  | https://www.etm.ru/cat/nn/9815162/
43 | Держатели для маркировочных табличек name plate holder for name plate size 12,5 x 27mm | Siemens 3SB3922‐0AV | набор | 10 | 50 |  | университет
44 | Маркировочные таблички 12,5 x 27mm | Siemens 3SB1901‐2AA | набор | 8 | 40 |  | университет
45 | Самоклеящиеся площадки для маркировки провода ( 19x19mm) |  | набор | 20 | 100 |  | университет
46 | Спираль для защиты от переломов кабеля, м (упаковка 10 м) 8 мм |  | м | 4 | 20 |  | университет
47 | Оконцеватель провода 6mm² (в упаковке 100 шт) |  | шт | 50 | 250 |  | университет
48 | Оконцеватель провода 2,5 mm² (в упаковке 100 шт) |  | шт | 50 | 250 |  | университет
49 | Оконцеватель провода 1,5 mm² (в упаковке 100 шт) |  | шт | 100 | 500 |  | университет
50 | Оконцеватель провода 0,75mm² (в упаковке 100 шт) |  | шт | 100 | 500 |  | университет
51 | Оконцеватель провода двойной 1,5mm² TWIN |  | шт | 20 | 100 |  | университет
52 | Оконцеватель провода двойной 0,75mm² TWIN (в упаковке 100 шт) |  | шт | 20 | 100 |  | университет
53 | Наконечник 6мм²;M5 |  | шт | 15 | 75 |  | университет
54 | Наконечник 6мм²;M6 |  | шт | 10 | 50 |  | университет
55 | Наконечник 6мм²;M8 |  | шт | 10 | 50 |  | университет
56 | Наконечник 2,5мм²;M4 |  | шт | 6 | 30 |  | университет
57 | Наконечник 1,5мм²;M4 |  | шт | 10 | 50 |  | университет
58 | Наконечнк 1,5мм²;M5 |  | шт | 10 | 50 |  | университет
59 | Наконечник 1,5мм²;M6 |  | шт | 10 | 50 |  | университет
60 | Провод Wire H07V‐K 6 ж/з, м (по 200 м) |  | м | 30 | 150 |  | университет
61 | Провод Wire H07V‐K 2,5 черный, м (по 300 м) |  | м | 30 | 150 |  | университет
62 | Кабель Cable H05VV‐F 3G0,75, м (по 10 м) |  | м | 40 | 200 |  | университет
63 | Провод Wire H07V‐K 1, 5 черный, м (по 400м) |  | м | 30 | 150 |  | университет
64 | Кабель Cable H05VV‐F 7G0,75, м |  | м | 15 | 75 |  | университет
65 | Провод H07V‐K 1, 5 ж/з, м (по 100 м)/ (по 400 м) |  | м | 60 | 300 |  | университет
66 | Провод Wire H05V‐K 0,75 синий, м |  | м | 60 | 300 |  | университет
67 | Провод Wire H05V‐K 0,75 белый, м (по 200м) |  | м | 60 | 300 |  | университет
68 | Провод Wire H05V‐K 0,75 красный, м (по 200м) |  | м | 30 | 150 |  | университет
69 | Кабель Cable H07VV‐F 4G1,5, м (по 100м) |  | м | 15 | 75 |  | университет
70 | Кабель Cable LIYCY 4G1,5, м |  | м | 25 | 125 |  | университет
71 | Кабель Cable H05VV‐F 4G0,75, м |  | м | 25 | 125 |  | университет
72 | Кабель Cable H05VV‐F 5G0,75, м (по 100 м) |  | м | 12 | 60 |  | университет
73 | Саморезы 3,5 x 20мм, с пером шт |  | шт | 100 | 500 |  | колледж
74 | Саморезы 3,5 x 45мм, шт |  | шт | 100 | 500 |  | колледж
75 | Винт с гайкой 3,9 x 13мм |  | шт | 15 | 75 |  | колледж
76 | Винт с гайкой 4,8 x 19мм |  | шт | 65 | 325 |  | колледж
77 | Болт с потайной головкой M4 x 10мм |  | шт | 15 | 75 |  | колледж
78 | Болт с круглой головкой M4 x 25мм |  | шт | 15 | 75 |  | колледж
79 | Саморезы5 x 40мм |  | шт | 65 | 325 |  | колледж
80 | Шайба 4,3мм |  | шт | 15 | 75 |  | колледж
81 | Шайба 4,3 x 15мм |  | шт | 100 | 500 |  | колледж
82 | Шайба 5,3 x 20мм |  | шт | 65 | 325 |  | колледж
83 | Гайка M4 |  | шт | 25 | 125 |  | колледж
84 | Пружинное кольцо 4,3мм |  | шт | 15 | 75 |  | колледж
85 | SIMATIC ET 200SP, 1000 маркировка, LIGHT GREY, 10 SHEETS DIN A4, PERFORATED, PAPER, 280G/M2 | Siemens 6ES7193‐6LA10‐0AA0 | набор | 5 | 25 |  | колледж
86 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, CROSSED TP CABLE 4X2, PREASSEMBLED W. 2 RJ45 CONNECTORS, LENGTH 6 M | Siemens 6XV1870‐3RH60 | м | 8 | 40 |  | колледж
87 | SIMATIC ET 200SP, 160 EQUIPMET маркировочные таблички, 10 SHEETS (160 SCHILDER), FOR BA, BU, IM AND PERIPHERY MODULES | Siemens 6ES7193‐6LF30‐0AW0 | набор | 5 | 25 |  | колледж
88 | Кабель PROFINET IE, м | Siemens 6XV1870‐2B | м | 10 | 50 |  | колледж
89 | Коннекторы RJ45 PLUG 180 DGR (10шт) | Siemens 6GK1901‐1BB10‐2AB0 | шт | 5 | 25 |  | колледж
90 | КоннекторыRJ45 90 DGR (1шт) | Siemens 6GK1901‐1BB20‐2AA0 | шт | 2 | 10 |  | колледж
91 | Кнопка стоп EM. STOP SWITCH 16A/ 400V/7.5KW 3 pole | Siemens 3LD2003‐0TK53 | шт | 2 | 10 |  | университет
92 | Автомат CIRCUIT BREAKER 6KA 3POL C13 | Siemens 5SL6313‐7 | шт | 2 | 10 |  | колледж
93 | Автомат CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N‐P B6 | Siemens 5SL6506‐6 | шт | 3 | 15 |  | колледж
94 | Клеммы conductor trough terminal block 4 grey (50 шт в уп) | Siemens 8WH6000‐0AG00 | шт | 15 | 75 |  | колледж
95 | Клеммы шины заземления conductor earth terminal block 4 gn/ye | Siemens 8WH6000‐0CG07 | шт | 15 | 75 |  | колледж
96 | Клеммные ограничители end and intermediate plate 4 (50 шт в уп) | Siemens 8WH9003‐1GA00 | шт | 25 | 125 |  | колледж
97 | Система маркировки marking system for conductor terminal (L1,L2,...) for 4 SQMM | Siemens 8WH8120‐3AA15 | набор | 2 | 10 |  | колледж
98 | Система маркировки marking system for conductor terminal (U,V,...) for 4 SQMM | Siemens 8WH8120‐3AA25 | набор | 2 | 10 |  | колледж
99 | Клеммы заземления Conductor earth terminal block 6 gn/ye | Siemens 8WH6000‐0CH07 | шт | 25 | 125 |  | колледж
100 | Клеммные ограничители End and intermediate plate 6 | Siemens 8WH9004‐3SA00 | шт | 15 | 75 |  | колледж
101 | Клеммы Conductor trough terminal block 2,5 серые | Siemens 8WH6000‐0AF00 | шт | 65 | 325 |  | колледж
102 | PE‐TERMINAL 2.5SQMM,GREEN‐YELLOW | Siemens 8WH6000‐0CF07 | шт | 15 | 75 |  | колледж
103 | Ограничитель END RETAINER THERMOPLAST | Siemens 8WH9150‐0CA00 | шт | 15 | 75 |  | колледж
104 | Ограничитель End and intermediate plate 2,5 | Siemens 8WH9000‐1GA00 | шт | 15 | 75 |  | колледж
105 | Регулировочная перемычка Adjacent jumper for conductor terminal 2,5 (2 x) | Siemens 8WH9020‐6BC10 | шт | 50 | 250 |  | колледж
106 | Система маркировки Marking system for conductor terminal (1‐10) for 2,5 SQMM | Siemens 8WH8120‐2AB05 | набор | 3 | 15 |  | колледж
107 | Система маркировки Marking system for conductor terminal (11‐20) for 2,5 SQMM | Siemens 8WH8120‐2AB15 | набор | 3 | 15 |  | колледж
108 | Маркировка | Siemens 8WH9150‐1CA00 | набор | 1 | 5 |  | колледж
109 | Кнопка стоп Emergency stop button complete 1NO+1NC | Siemens 3SB3201‐1HR20 | шт | 1 | 5 |  | колледж
110 | Черная кнопка в сборе push‐button black complete with 1NO/1NC | Siemens 3SB3201‐0AA11 | шт | 2 | 10 |  | колледж
111 | Тумблер с фиксацией в сборе Toogle switch complete 0‐I 90° 1NC+1NO | Siemens 3SB3201‐2HA11 | шт | 2 | 10 |  | колледж
112 | Красная лампочка в сборе 24V DC | Siemens 3SB3244‐6AA20 | шт | 2 | 10 |  | университет
113 | Зеленая лампочка в сборе 24V DC | Siemens 3SB3244‐6AA40 | шт | 2 | 10 |  | университет
114 | Желтая лампочка в сборе 24V DC | Siemens 3SB3244‐6AA30 | шт | 2 | 10 |  | университет
115 | SIMATIC,STAND.SECTIONAL рейка Ширина 35мм, Длина 483мм для 19 IN.CABINETS | Siemens 6ES5710‐8MA11 | шт | 2 | 10 |  | колледж
116 | Автомат SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A‐RELEASE 1.8…2,5A, NRELEASE 33A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY | Siemens 3RV2011‐1CA15 | шт | 2 | 10 |  | колледж
117 | SIMATIC ET 200SP, 10 COLOR IDENTIFICATION LABELS COLOR CODE CC01, FOR PERIPHERY MODULES, MODULE SPECIFIC, FOR 16 PUSH‐IN TERMINALS | Siemens 6ES7193‐6CP01‐2MA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
118 | SIMATIC ET 200SP, 10 COLOR IDENTIFICATION LABELS COLOR CODE CC02, FOR PERIPHERY | Siemens 6ES7193‐6CP02‐2MA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
119 | SIMATIC ET 200SP, 10 Цветные маркировочные таблички COLOR CODE CC71, FOR 10 AUX TERMINALS, FOR BU‐TYPE A0, WITH PUSH‐IN TERMINALS | Siemens 6ES7193‐6CP71‐2AA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
120 | SIMATIC ET 200SP, 10 Маркировочные таблички COLOR CODE CC72, FOR 10 AUX TERMINALS, FOR BU‐TYPE A0, WITH PUSH‐IN TERMINALS | Siemens 6ES7193‐6CP72‐2AA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
121 | SIMATIC ET 200SP, 10 Маркировочные таблички COLOR CODE CC73, FOR 10 AUX TERMINALS, FOR BU‐TYPE A0, WITH PUSH‐IN TERMINALS | Siemens 6ES7193‐6CP73‐2AA0 | набор | 1 | 5 |  | колледж
122 | Пластиковая труба VR25 30 2 м 60 N (по 3м) |  | м | 6 | 30 |  | университет
123 | Поворот 90° для пластиковой трубы VR25 30 3 P 90 N |  | шт | 2 | 10 |  | университет
124 | клипсы для пластиковой трубы VR20 30 8 P 240 N |  | шт | 50 | 250 |  | университет
125 | кабельканал с крышкой 40 x 40 м |  | м | 6 | 30 |  | университет
126 | металлический кабельканал 60x100x3000 мм, м (3 м) |  | м | 9 | 45 |  | университет |  |  |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_lotki_napolnye_lyuchki_i_rozetochnye_blok/m94_lotki_i_aksessuary_dks_s5_combitech/m9422_lotok_35262_100kh50kh0_7_l_3000_perforirovan/
127 | 90° горизонтальный загиб для метал. кабельканала h:60 mm |  | шт | 2 | 10 |  | университет
128 | Защита кромок для металлического кабельканала, м |  | м | 2 | 10 |  | университет
129 | Монтажные скобы на стену для металлического кабельканала/ кронштейн на стену |  | шт | 8 | 40 |  | университет
130 | Болт с полукруглой головкой M6x16мм с гайкой (500 шт в уп) |  | шт | 60 | 300 |  | университет
131 | Металлический кабельканал лестничного типа 200x 50мм, м (2м) |  | м | 4 | 20 |  | университет |  |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_lotki_napolnye_lyuchki_i_rozetochnye_blok/m82_lotki_lestnichnye_otsinkovannye_vergokan_dks/m8255_lotok_ll5020_50kh200mm_l_3000_lestnichnyy_dk/
| кронштейн для лестничного кабельканала (30 шт в уп) |  | шт | 2 | 10 |  | университет
132 | Кросс-модуль 16 контактов, шт |  | шт | 3 | 15 |  | колледж
133 | Металлическая труба M20, м |  | м | 3 | 15 |  | университет
134 | Распределительная коробка 88 x 85 x 40мм, шт |  | шт | 1 | 5 |  | колледж
135 | Хомуты полиамид 100 шт уп |  | уп | 1 | 5 |  | колледж
136 | U‐образные зажимы 16‐22мм, шт |  | шт | 12 | 60 |  | колледж
137 | U‐образные зажимы 12‐16 мм, шт |  | шт | 12 | 60 |  | колледж
138 | Концевик Sirius | Siemens 3SE5232‐0BE10 | шт | 6 | 30 |  | колледж
139 | Концевик Sirius | Siemens 3SE5232‐0FD03 | шт | 2 | 10 |  | колледж
140 | Командный пункт 1 | Siemens 3SB3801‐0AA3 | шт | 5 | 25 |  | колледж
141 | Командный пункт 2 | Siemens 3SB3802‐0AA3 | шт | 5 | 25 |  | колледж
142 | Командный пункт 3 | Siemens 3SB3803‐0AA3 | шт | 1 | 5 |  | колледж
143 | Маркировка 22x 22; серебристая | Siemens 3SB1901‐3AA | шт | 20 | 100 |  | колледж
144 | Индикаторная лампа (желтая) 24VDC Led | Siemens 3SB3420‐1PA | шт | 1 | 5 |  | колледж
145 | Индикаторная лампа (белая) 24VDC Led | Siemens 3SB3420‐1PE | шт | 10 | 50 |  | колледж
146 | Блок дополнительных контактов 1NO | Siemens 3SB3420‐0B | шт | 10 | 50 |  | колледж
147 | Гнездо для желтой лампы | Siemens 3SB3001‐6AA30 | шт | 4 | 20 |  | колледж
148 | Гнездо для белой лампы | Siemens 3SB3001‐6AA60 | шт | 10 | 50 |  | колледж
149 | Тумблер с фиксацией 0‐I 90° | Siemens 3SB3000‐2HA11 | шт | 5 | 25 |  | колледж
150 | Тумблер с фиксациейI‐ 0‐II 2x50° | Siemens 3SB3000‐2DA11 | шт | 4 | 20 |  | колледж
151 | Низковольтный двигатель SIMOTICS GP,шт | Siemens 1LE1003‐0DB22‐2AC4 | шт | 2 | 10 |  | колледж
152 | Потенциомметр 10 weel poti 2W 5% 6,35mm 10‐weel 10K |  | шт | 2 | 10 |  | колледж
153 | Ручка для потенциомметра |  | шт | 2 | 10 |  | колледж
154 | Короткая втулка для включения концевика |  | шт | 4 | 20 |  | колледж
155 | Короткая втулка для включения концевика |  | шт | 3 | 15 |  | колледж
156 | Короткая втулка для включения концевика |  | шт | 3 | 15 |  | колледж
157 | Короткая втулка для включения концевика |  | шт | 12 | 60 |  | колледж
158 | Короткая втулка для включения концевика |  | шт | 2 | 10 |  | колледж
164 | DIN рейка TS35x7,5 1мм, м |  | м | 3 | 15 |  | университет
165 | S7-1500, MOUNTING RAIL 482 MM | Siemens 6ES7590-1AE80-0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
166 | Кабельные вводы 16 |  | шт | 20 | 100 |  | университет
166 | Кабельные вводы 13 |  | шт | 20 | 100 |  | университет
166 | Кабельные вводы 25 |  | шт | 1 | 5 |  | университет
167 | Перфорированный к/к 40x60 (по 2 м) |  | м | 12 | 60 |  | университет |  |  | https://www.etm.ru/im/basket
168 | SIMATIC ET 200SP, Аналоговый модуль ввода, AI 2 X U/I 2‐,4‐WIRE HIGH SPEED FITS TO BU‐TYPE A0, A1, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 16BIT, +/‐0,3% | 6ES7134‐6HB00‐0DA1 | шт | 1 | 5 |  | колледж
169 | SIMATIC ET 200SP, Аналоговый модуль вывода, AQ 2 X U/I HIGH SPEED, FITS TO BU‐TYPE A0, A1, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 16BIT, +/‐0,3% | 6ES7135‐6HB00‐0DA1 | шт | 1 | 5 |  | колледж
170 | Контактор | 3RT2015-1BB42-0CC0 | шт | 3 | 15 |  | колледж
171 | ПАТРОН С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТЕ, ЗЕЛЕНЫЙ UC 24 V | 3SB3420-1PC | шт | 18 | 90 |  | колледж
172 | НАСАДКА, КРУГЛАЯ ЛИНЗА ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ЗЕЛЕНАЯ | 3SB3001-6AA40 | шт | 18 | 90 |  | колледж
173 | ELECTRONIC MODULE FOR IO‐LINK, BLACK, 8 INPUTS / OUTPUTS, FREELY PROGRAMMABLE, PREADJUSTEMENT 6DI/2DQ, PUSH‐IN, FOR FLOOR MOUNTING | 3SU1400-2HL10-6AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
174 | CONTACT MODULE WITH 1 CONTACT ELEMENT, 1NO, SCREW TERMINAL, FOR FRONT PLATE MOUNTING | 3SU1400-1AA10-1BA0 | шт | 18 | 90 |  | колледж
175 | PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, PLASTIC, GREEN, FLAT BUTTON, MOMENTARY CONTACT TYPE | 3SU1000-0AB40-0AA0 | шт | 18 | 90 |  | колледж
176 | SELECTOR SWITCH, CAN BE ILLUM., 22MM, ROUND, PLASTIC, GREEN, SHORT SELECTOR SWITCH, 3 SWITCH POSITIONS I-O-II, LATCHING, ACTUATING ANGLE 2X45 DEG., 10:30H/12H/13:30H | 3SU1002-2BL40-0AA0 | шт | 5 | 25 |  | колледж
177 | HOLDER FOR 3 MODULES, PLASTIC | 3SU1500-0AA10-0AA0 | шт | 18 | 90 |  | колледж
178 | LED MODULE WITH INTEGRATED LED 24V AC/DC, GREEN, SPRING-TYPE TERMINAL, FOR BASE MOUNTING | 3SU1401-2BB40-3AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
179 | INDICATOR LIGHT, 22MM, ROUND, PLASTIC, GREEN, SMOOTH LENS | 3SU1001-6AA40-0AA0 | шт | 1 | 5 |  | колледж
180 | ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND, ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC, ENCLOSURE TOP PART GRAY, 6 COMMAND POINTS PLASTIC, RECESS FOR LABELS, UNEQUIPPED | 3SU1806-0AA00-0AB1 | шт | 1 | 5 |  | колледж
181 | SEMI-COND. CONTACTOR,3RF2, 1-PH AC 51 10 A / AC15 6A 40 DEG. C 48-460 V / 24 V DC INSTANTANEOUS SWITCHING | 3RF2310-1BA04 | шт | 1 | 5 |  | колледж
182 | CONVERTER CONTROL VOLTAGE 24 V UC FOR SEMI-COND. RELAY/CONT. 3RF2 | 3RF2900-0EA18 | шт | 1 | 5 |  | колледж
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Верстак с тисками | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1
2 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1
3 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 1
4 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | шт | 1
5 | ………… | ………… | ………… | …………
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки |  | шт | 1 |  |  | университет
2 | Перчатки |  | шт | 1 |  |  | университет
3 | Беруши |  | шт | 1 |  |  | университет
4 | Респиратор |  | шт | 1 |  |  | университет
5 | Перчатки диэлектрические |  | шт | 1 |  |  | университет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
2 | Отвертка шлицевая VDE SL2,5 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
3 | Отвертка шлицевая VDE SL3,5 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
4 | Отвертка шлицевая VDE SL4,0 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
5 | Отвертка шлицевая VDE SL5,5 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
6 | Отвертка крестовая VDE PH0 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
7 | Отвертка крестовая VDE PH1 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
8 | Отвертка крестовая VDE PH2 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
9 | Отвертка крестовая VDE PZ0 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
10 | Отвертка крестовая VDE PZ1 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
11 | Отвертка крестовая VDE PZ2 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
12 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
13 | Кусачки боковые (бокорезы) VDE 160-180 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
14 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
15 | Нож для снятия изоляции VDE |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
16 | Инструмент для удаления изоляции VDE 160 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
17 | Резак для кабеля |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
18 | Молоток 200 гр |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
19 | Набор торцевых головок 6-14 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
20 | Пресс-клещи для гильз с манжетой 0,5-6 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
21 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
22 | Пресс для прессовки неизолированных наконечников 6-70 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
23 | Съемник изоляции для LAN-кабеля |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
24 | Пресс для LAN-кабеля |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
25 | Набор напильников(круглый, плоский, квадратный, треугольный) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
26 | Ножницы по металлу |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
27 | Керн |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
28 | Набор коронок по металлу |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
29 | Ножовка по металлу 300 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
30 | Стусло шириной 120 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
31 | Ножовка по дереву (шаг зубьев 1-1,5 мм) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
32 | Пресс для прокалывания отверстий+матрицы для квад.отверстий |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
33 | Набор сверил по металлу (1-10 мм) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
34 | Набор ключей рожковых 6-19 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
35 | Набор шестигранных ключей (штифтовых со сферической головкой) 1,5-10 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
36 | Набор шестигранных ключей (TORX) TX10-TX45 |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
37 | Уровень с магнитом (300 мм) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
38 | Шуроповерт (2 акк.) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
39 | Аккумуляторный лобзик (с запасным аккумулятором) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
40 | Маркеры для CD, карандаши, ластики |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
41 | Защитные очки |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
42 | Перчатки |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
43 | Беруши |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
44 | Респиратор |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
45 | Спецодежда |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
46 | Ботинки с усиленным носком |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
47 | Ящик для инструмента на колесах |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
48 | Мультиметр |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
49 | Клещи токоизмерительные |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
50 | Мегомметр |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
51 | Указатель напряжения |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
52 | Перчатки диэлектрические |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
53 | Угольник |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
54 | Рулетка |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
55 | Линейка металлическая 1000 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
56 | Транспортир металлический |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
57 | Ключ разводной |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
58 | Фонарик |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
59 | Струбцины (300 мм) |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
60 | Скотч малярный |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
61 | Штангельциркуль 150 мм |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
62 | Фен промышленный |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
63 | Труборез роликовый ручной |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
64 | Торцовочная пила диск по металлу и универсальный |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
65 | Ступенчатое сверло |  | шт | - | 1 | 1 | Организаторы
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ДхШхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 3 |  | Организаторы
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 12 |  | Организаторы
3 | Стеллаж | (ДхШхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | шт | - | 1 |  | Организаторы
4 | Запираемый шкафчик | не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт | - | 1 |  | Организаторы
5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | шт | - | 1 |  | Организаторы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |  |  |  | -
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 3 |  | Организаторы
2 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 |  | шт. | - | 2 |  | Организаторы
3 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК |  | шт | - | 3 |  | Организаторы
4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |  | Организаторы
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 1
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 220 Вольт (2 кВт) - 1 сетевой фильтр
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт. | - | 8 |  | Организаторы
2 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | - | 20 |  | Организаторы
3 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
4 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
5 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
6 | Скотч бумажный | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
7 | Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
8 | Скотч | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
9 | Степлер 24/6 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
10 | Степлер №10 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
11 | Бумага формата А4, коробка 2000 л. | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
2 | Отвертка шлицевая VDE SL2,5 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
3 | Отвертка шлицевая VDE SL3,5 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
4 | Отвертка шлицевая VDE SL4,0 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
5 | Отвертка шлицевая VDE SL5,5 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
6 | Отвертка крестовая VDE PH0 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
7 | Отвертка крестовая VDE PH1 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
8 | Отвертка крестовая VDE PH2 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
9 | Отвертка крестовая VDE PZ0 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
10 | Отвертка крестовая VDE PZ1 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
11 | Отвертка крестовая VDE PZ2 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
12 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
13 | Кусачки боковые (бокорезы) VDE 160-180 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
14 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
15 | Нож для снятия изоляции VDE | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
16 | Инструмент для удаления изоляции VDE 160 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
17 | Резак для кабеля | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
18 | Молоток 200 гр | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
19 | Набор торцевых головок 6-14 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
20 | Пресс-клещи для гильз с манжетой 0,5-6 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
21 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
22 | Пресс для прессовки неизолированных наконечников 6-70 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
23 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
24 | Пресс для LAN-кабеля | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
25 | Набор напильников(круглый, плоский, квадратный, треугольный) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
26 | Ножницы по металлу | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
27 | Керн | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
28 | Набор коронок по металлу | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
29 | Ножовка по металлу 300 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
30 | Стусло шириной 120 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
31 | Ножовка по дереву (шаг зубьев 1-1,5 мм) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
32 | Пресс для прокалывания отверстий+матрицы для квад.отверстий | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
33 | Набор сверил по металлу (1-10 мм) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
34 | Набор ключей рожковых 6-19 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
35 | Набор шестигранных ключей (штифтовых со сферической головкой) 1,5-10 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
36 | Набор шестигранных ключей (TORX) TX10-TX45 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
37 | Уровень с магнитом (300 мм) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
38 | Шуроповерт (2 акк.) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
39 | Аккумуляторный лобзик (с запасным аккумулятором) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
40 | Маркеры для CD, карандаши, ластики | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
41 | Защитные очки | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
42 | Перчатки | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
43 | Беруши | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
44 | Респиратор | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
45 | Спецодежда | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
46 | Ботинки с усиленным носком | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
47 | Ящик для инструмента на колесах | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
48 | Мультиметр | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
49 | Клещи токоизмерительные | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
50 | Мегомметр | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
51 | Указатель напряжения | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
52 | Перчатки диэлектрические | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
53 | Угольник | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
54 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
55 | Линейка металлическая 1000 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
56 | Транспортир металлический | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
57 | Ключ разводной | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
58 | Фонарик | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
59 | Струбцины (300 мм) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
60 | Скотч малярный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
61 | Штангельциркуль 150 мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
62 | Фен промышленный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
63 | Труборез роликовый ручной | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
64 | Торцовочная пила диск по металлу и универсальный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
65 | Ступенчатое сверло | На усмотрение участника | шт | - | 1 | 1 | Участник |  | -
-
-
Комната экспертов
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Персональный компьютер/ноутбук i3, 4Gb ОЗУ, win17-10.MS Office | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
2 | 42” LED Телевизор на подставке + кабели VGA, HDMI | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
3 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
5 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
6 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора |  | - |  |  | Организаторы
7 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 |  | Организаторы
8 | A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
9
10
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол; | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | - | 2 |  | Организаторы
2 | Стул; | на усмотрение организатора | шт. | - | 10 |  | Организаторы
3 | Вешалка для одежды по количеству экспертов и участников | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 |  | Организаторы
4
5
6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 220 Вольт (2 кВт) - 5 сетевой фильтр
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)